ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A –Τεχνικές προδιαγραφές

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
| --- | --- |
| 1 | Δερματικές εκτάσεις, με υποαλλεργική αυτοκόλλητη ταινία και κορδόνι που να μην ξεφτίζει-εύκαμπτο. |
| 2 | Επιδέσεις οφθαλμολογικές. Οφθαλμολογικά επιθέματα αποστειρωμένα. Κατασκευασμένα από οφθαλμολογικό βαμβάκι εξαιρετικής ποιότητας, καλυμμένο από τις δύο πλευρές και κλεισμένο περιμετρικά από γάζα 28 κλωστών , 100% βαμβακερό. |
| 3 | Επίδεσμοι βάμβακος των 15 cm |
| 4 | Επίδεσμοι γύψου των 15 cm ταχείας πήξεως με χρόνο πήξης λιγότερο των 2,5 λεπτών να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 5 | Επίδεσμοι γύψου των 10 cm να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 6 | Επίδεσμοι γύψου των 15 cm, να μην παρουσιάζει απώλεια υλικού κατά τον εμποτισμό |
| 7 | Επίδεσμοι δικτυωτοί Ν Ο 4 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν. |
| 8 | Επίδεσμοι δικτυωτοί Ν Ο 5 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν .Ρολό συσκευασία 25 μέτρων |
| 9 | Επίδεσμοι δικτυωτοί Ν Ο 7 ελαστικοί σωληνωτοί με σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζουν Ρολό συσκευασία 25 μέτρων |
| 10 | Επίδεσμοι ελαστικοί 10cmx4m μεγάλης προσαρμογής , μαλακοί, να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. |
| 11 | Επίδεσμοι ελαστικοί 15cm x 4 m, μεγάλης προσαρμογής , μαλακοί, να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. |
| 12 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ (ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) Να έχουν πλάτος 20 εκατοστά και μήκος 7 μέτρα τουλάχιστον Να είναι ενισχυμένης πλέξης για ιδιαίτερη αντοχή και στήριξη. |
| 13 | Επίδεσμοι ελαστικοί επικολλητικοί μηριαίας των 10 cm, για χρήση στον αγγειογράφο |
| 14 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ.Νο Α |
| 15 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο B |
| 16 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο C |
| 17 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο D |
| 18 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο Ε |
| 19 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο F |
| 20 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο G |
| 21 | Επίδεσμοι ελαστικοί –κυλινδρικοί ( τύπου STOKINET) ,να έχει σταθερή ελαστική επαναφορά χωρίς να ξεφτίζει σε ρόλους των 10μ,Νο J |
| 22 | Επίδεσμοι στήριξης χεριού collar’n’ cuff, με αρκετά clip on για να υπάρχει αντιστοιχία με το μήκος του coolar’n’cuff (τουλάχιστον 30clip on) |
| 23 | Ταμπόν ακουστικού πόρου. Διαστάσεων 9mm x15mm. |
| 24 | Ταμπόν ραβδία (COTTON TIPS). Οφθαλμολογικά ραβδάκια- τσιγαράκια. Κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό, πολύ απορροφητικό, χωρίς χημικές, συνθετικές ουσίες. Μη αποστειρωμένα.(Αποστειρώνονται στους 1210 C) |
| 25 | Ταμπόν τριγωνικά. Από υλικό PVA foam, soft cell (αφρώδες). Με λεπτή λαβή έως 5cm. Με τριγωνικό σχήμα τύπου λόγχης, οξύ άκρο (του σπόγγου), υψηλής απορροφητικότητας. Ελεύθερο ινών, αποστειρωμένο, κατάλληλο για οφθαλμολογικά χειρουργεία, με δείγμα. |
| 26 | Επιθέματα οφθαλμού (ζεύγος 2 τμχ) με αφρώδες αυτοκόλλητο πλαίσιο, με διαφανές παράθυρο, μήκος 0,3 εκ (προστατευτικά επιθέματα κάλυψης οφθαλμών για την γενική αναισθησία. |